## تقسيمات الاضافة
1 | الاعمال التحضيرية | Mobolization Works
2 | اعمال الحفر والدفان | Excavation & Back filling Works
3 | الاعمال الانشائية تحت الارض | Sub- Structure
4 | الاعمال الانشائية فوق الارض | Super Structure
5 | اعمال الطابوق | Block Works
6 | اعمال البلاستر | Plaster Works
7 | اعمال العزل | Waterproof Works
8 | اعمال الدرج والبلاط | Tile & Step Works
9 | اعمال الاصباغ | Painting Works
10 | اعمال الابواب و الشبابيك والمطابخ | Door , Window & Kitechen Works
11 | الاعمال الصحية | Plumbing Works
12 | الاعمال الخارجية | External Works
13 | اعمال اخرى | Other Works

## الاضافات
التاريخ : |  |  |  |  | بنود صيانة الاعمال المدنية | Maintenance of Civil works |  |  | رقم الملف |  |  |  | File No. | File No.
الاسم :
[5 empty] | المنشآت: |  |  | Blocks No | المنطقة : |  |  |  | Area: | Area
[9 empty] | رقم الارض |  |  |  | Plot No | Plote No.
م | التفاصيل |  |  |  | Item Description | رقم ا لكود | الوحده | الكميه | سعر الوحدة | سعر البند | سعر المقاول | إجمالي السعر | ملاحظات | ملاحظات
[6 empty] | Code. No. | Unit | Quantity | Unite Price | Item Price | Cont. Price | Total Price |  | Notices
1 | الاعمال التحضيرية | Mobilisation Works | 1 | ترخيص البناء/ تجهيز الموقع/ مكتب /توصيل الخدمات | Building Permit/Mob.,Site office& Services. |  | مقطوعية Lump sum | 1 | 2000 | 2000
2 | اعمال الحفر والدفان | Excavation & Back filling :- | 2.1 | الحفر | Excavation |  | م3 (m3) | 250 | 30 | 7500
|  |  | 2.2 | الدفان ( مع الدمك ) | Back Filling (Compacted ) |  | م3 (m3) | 150 | 25 | 3750
3 | الاعمال الانشائية تحت الارض | Sub - Structure | 3.1 | خرسانة عادية تحت القواعد والطابوق المصمت | P.C.C down foundation & solid block |  | م3 (m3) | 5 | 400 | 2000
|  |  | 3.2 | خرسانة مسلحة للقواعد | R.C.C Foundation |  | م3 (m3) | 9 | 800 | 7200
|  |  | 3.3 | خرسانة مسلحة لرقاب الاعمدة | R.C.C for Neck Columns |  | م3 (m3) | 1 | 1050 | 1050
|  |  | 3.4 | خرسانة مسلحة للجسور الارضية | R.C.C for Tie beam |  | م3 (m3) | 12 | 1100 | 13200
|  |  | 3.4 | خرسانة تحت البلاط بشبك معدني | Floor beds ( slab on grade ) |  | م3 (m3) | 9 | 550 | 4950
4 | الاعمال الانشائية فوق سطح الارض | Super Structure | 4.1 | خرسانة مسلحة للاعمدة | R.C.C for columns |  | م3 (m3) | 4 | 1200 | 4800
|  |  | 4.2 | خرسانة مسلحة للاسقف | R.C.C for slab |  | م3 (m3) | 26 | 1250 | 32500
|  |  | 4.3 | اسقف من الالمونيوم المعزول مع الهيكل المعدني مع السقف المستعار مع الدروة الخرسانية | Sandwich pannel roof -steel beams-false ciling - concrete parapet |  | م2 (m2) | 0 | 300 | 0
|  |  | 4.4 | الدروة الخرسانية | Parapet |  | م3 (m3) | 8 | 1000 | 8000
[7 empty] | عدد (Unit) | 1
5 | اعمال الطابوق | Block Works | 5.1 | الطابوق المصمت 20" | Solid block work 20" |  | م2 (m2) | 35 | 85 | 2975
|  |  | 5.2 | اعمال الطابوق المفرغ 8" | 8" hollow block work |  | م2 (m2) | 90 | 80 | 7200
|  |  | 5.3 | اعمال الطابوق المعزول 8" | 8" thermal block work |  | م2 (m2) | 130 | 100 | 13000
6 | اعمال البلاستر | Plaster Works | 6.1 | البلاستر الداخلي للحوائط | Internal Plaster for walls |  | م2 (m2) | 175 | 25 | 4375
|  |  | 6.2 | البلاستر الخارجي للحوائط | External Plaster for walls |  | م2 (m2) | 300 | 30 | 9000
7 | اعمال العزل | Waterproof Works | 7.1 | اعمال الحماية من النمل الابيض | Anti termite treatment |  | مقطوعية Lump sum | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 7.2 | عزل القواعد والجسور السفلية وجميع اعمال الاساسات | Footings , TB , SB.& every things UG. |  | مقطوعية Lump sum | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 7.3 | طبقة عزل متكامل roof care - combo roof system | Combo system for roof |  | م2 (m2) | 88 | 120 | 10560
8 | اعمال الدرج والبلاط | Tile &Step Works | 8.1 | رخام الدرج الخارجي | External Marble (staircase) |  | م.ط (r.m) | 18 | 180 | 3240
|  |  | 8.2 | سيراميك الارضيات ( يشمل الحمامات والمطابخ والغرف | Flooring ceramic area ( including baths & kitchen ) |  | م2 (m2) | 82 | 90 | 7380
|  |  | 8.3 | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات | Wall ceramic for kitchens and bathrooms |  | م2 (m2) | 100 | 110 | 11000
|  |  | 8.4 | اعتاب رخام سمك 3 سم |  |  | م.ط (r.m) | 6 | 100 | 600
|  |  | 8.5 | نعلة من الرخام 3 سم | Marble thershold 3 cm |  | عدد (Unit) | 0 | 60 | 0
9 | اعمال الاصباغ | Paints Works | 9.1 | دهانات داخلية فينوماستيك | Internal paint ( fenomastic paint ) |  | م2 (m2) | 175 | 20 | 3500
|  |  | 9.2 | دهانات خارجية | External paint |  | م2 (m2) | 300 | 30 | 9000
|  |  | 9.3 | الاسقف المستعارة ( 60*60) للمطابخ وغرفة الغسيل والحمامات والمخازن. | false ceilling (60*60) for kitchen, laundry , showr & stores |  | م2 (m2) | 33 | 60 | 1980
10 | اعمال الابواب والشبابيك و المطابخ | Door ,Window & Keticken works | 10.1 | ابواب الالمنيوم | Aluminum doors |  | عدد (Unit) | 4 | 1300 | 5200
|  |  | 10.2 | شبابيك الالمنيوم | Aluminum windows |  | عدد (Unit) | 6 | 500 | 3000
|  |  | 10.3 | دواليب المطبخ | Kitchen and pantery cabinets |  | م.ط (r.m) | 9 | 1000 | 9000
|  |  | 10.4 | باب خشبي مصمت مع اطار حسب القطاع المعتمد مع الدهانات اللازمة | semi-solid wooden door 75% of the Miranti with new frame and paint |  | عدد (Unit) | 2 | 1650 | 3600
|  |  | 10.5 | باب خشبي مصمت 75% -مع اطار حسب القطاع المعتمد مع الدهانات اللازمة | solid wooden door of the Miranti with new frame and paint |  |  |  | 2500
11 | الاعمال الصحية | plumbing works | 11 | مواسير التغذية والصرف ( الخارجية ) | Water Supply & Drainage pipes ( External ) |  | عدد (Unit) | 3 | 1100 | 3300
|  |  | 11.1 | مواسير التغذية والصرف الداخليه لحمام كامل ( بانيو ) | Internal water and drainage supply pipes for full bathroom ( bathtub ) |  | عدد (Unit) | 1 | 1100 | 1100
|  |  | 11.2 | مواسير التغذية والصرف الداخليه لحمام كامل ( بانيو قدم ) | Internal water and drainage supply pipes for full bathroom ( Shower tray ) |  | عدد (Unit) | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 11.3 | مواسير التغذية والصرف للمطابخ | Internal water and drainage supply pipes for Kitchens |  | عدد (Unit) | 1 | 500 | 500
|  |  | 11.4 | مواسير التغذية والصرف الداخليه للمغسلة امام حمامات المجلس | Internal water and drainage supply pipes for Majles |  | عدد (Unit) | 0 | 300 | 0
|  |  | 11.5 | مواسير ونقاط الصرف الصحي لوحدات التكييف | Drainage pipes & points forAC unit |  | مقطوعية Lump sum | 3 | 200 | 600
|  |  | 11.6 | الاطقم الصحية | Sanitary Wares |  | عدد (Unit) | 2 | 2000 | 4000
|  |  | 11.7 | غرف التفتيش ( يشمل المواسير + الغطاء ) | Manholes ( Including pipe & Cover ) |  | عدد (Unit) | 2 | 700 | 1400
|  |  | 11.8 | خزان مياه ( 300 ج ) والسعر يشمل غطاء لوفر المنيوم | Water tanks ( 300 G ) and the price include Aluminum louver cover overhead |  | عدد (Unit) | 1 | 4000 | 4000
|  |  | 11.9 | مضخة مياه أتوماتيكية لتعزيز ضغط المياه (حصان واحد) | Automatic pressure water pump (1 HP) |  | عدد (Unit) | 0 | 1000 | 1000
12 | الاعمال الخارجية | External Works | 12.1 | اعمال الانترلوك | Interlock |  | م2 (m2) | 75 | 65 | 4875
|  |  | 12.2 | قواعد خرسانية لوحدات التكييف وخزان المياه | AC & Water tank foundation platform |  | عدد (Unit) | 6 | 200 | 1200
|  |  | 12.3 | سلم حديدي من الحديد المجلفن يثبت على الجدار حسب القطاع المعتمد مع الدهانات اللازمة | Galvinized Cat-ladder according to approved section and paint |  | عدد (Unit) | 1 | 2000 | 2000
13 | اخرى | Others | 13.1
13.2
13.2
[5 empty] | إجمالي قيمة أعمال الاضافة Total addition work Amount | [6 empty] | #REF!
مع مراعاة تنفيذ هذه الأعمال حسب أصول الصناعه وإعتماد المهندس المشرف وحسب ما ورد بالرسومات التنفيذيه المرفقه والتفاصيل والمواصفات والتوصيف الخاص بأعمال الاضافة المطلوبة .
طلبات المالك :-
مهندس التنفيذ رئيس شعبه صيانه المساكن الحكوميه

## بنود الصيانة المدنية
الاسم : ........................ | [5 empty] | BLOCKS NO. |  |  | رقم الملف |  |  |  | FILE NO
[9 empty] | المنطقة |  |  |  | AREA
التاريخ : | [8 empty] | رقم الارض |  |  |  | Plot.No
م | البند | Item | Item No. | وصف البند طبقا للكود المذكور | Item Descreption | رقم الكود | رقم المنشا | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | سعر المقاول | سعر البند | ملاحظات
[6 empty] | Code No. | Building No. | Units | Quontity | Unit Prices | Cont. Price | Item Price
1 | الاعمال الحضيرية | Mobolization | 1 | الترخيص واللوحة | Builng Permit & sgin Board |  |  | مقطوعية |  | 2000
2 | اصلاح الشروخ | Craks Reparing | 1 .2 | اصلاح شروخ بالجسور الارضية او الاعمدة على ارتفاع اقل من 4 م | Cracks Repairing the (Tie Beams, , columns etc...) by special materials (Fosroc or its equivalent) on Hight less than 4m |  | 1. 2 .3 | م 2 |  | 250
|  |  | 2 .2 | اصلاح شروخ اعمد ة او كمر على ارتفاع اكثر من 4 م | Cracks Repairing the (Tie Beams, , columns etc...) by special materials (Fosroc or its equivalent) on Hight more than 4m |  |  | م2 |  | 300
|  |  | 3 .2 | اصلاح شروخ بالاسقف | Cracks Repairing the Slabs by using special materials (Fosroc or its equivalent) on Hight more than 4m |  |  | م2 |  | 350
|  |  | 4 .2 | اصلاح شروخ بين الطابوق والهيكل | Repair all cracks in block walls from inside and outside by special materials (Fosroc or equvalent) and according to the engineer instructions. |  |  | م ط |  | 50
|  |  | 5 .2 | اصلاح شروخ الهبوط | Repair all Setlment cracks |  |  | مقطوعية |  |  |  |  | معاينة المهندس الانشائي
3 | السور | Boundary Wall | 1 .3 | احلال سور بدون ديكور | Replacement of the Boundry Wallwithout Decoration |  |  | م ط |  | 800
|  |  | 2 .3 | احلال سور به ديكور | Replacement of the Boundry Wall with Decoration |  |  | م ط |  | 1000
|  |  | 3 .3 | احلال ماستك فواصل التمدد بالسور | Replacement the expansion joints of the wall by removing the existing mastic and make necessry repairs |  |  | عدد |  | 75
|  |  | 4 .3 | عمل فواصل تمدد بالسور | Make the expansion joints for the wall by making hole and install compersible sheet 18 ml and refill with new matic |  |  | عدد |  | 350
|  |  | 3.5 | عمل تعلية للسور | Increase the hight of exisiting boundry wall using hollow block and the price includes all plaster work and finish |  |  | م2 |  | 250
|  |  | 6 .3 | اصلاح شروخ السور | Repair the boundry wall Craks |  |  | مقطوعية |  | 1500
4 | الاسقف | Slabs | 1 .4 | احلال سقف متضرر بسقف المنيوم ساندوتش | Replacement of damged roof (asbestos, wood, aluminum, concerte , etc…) with sandwich panals and the price includes the beam ( I.beams & Z.purlins ), new false ceiling |  |  | م2 |  | 350 |  |  | شامل الاسقف المستعارة
|  |  | 2 .4 | عمل سقف بديل( كمر حديد + PLAYWOO+ اسقف مستعارة | Make the replacemented Ceiling by using (playwood + Steel Beam + False Ceiling ) |  |  | م2 |  | 200 |  |  | شامل الاسقف المستعارة
|  |  | 3 .4 | احلال الدروة المتضررة بارتفاع 1 وسمك 15 سم | Replacementthe Damaged Parapet with hight 1 m and thickness 15 cm |  |  | م ط |  | 400
5 | اعمال الازالة | Removing Works | 1 .5 | ازالة منشأ سقفه المنيوم او اسبستوس | Demolish and remove building Its Slab (asbestos, wood, aluminum) |  |  | مقطوعية |  | 5000
|  |  | 3 .5 | ازالة منشأ سقفه خرسانة | Demolish and remove building with Concrete Slab |  |  | مقطوعية |  | 10000
|  |  | 2 .5 | ازالة سقف فقط من الخرسانة | Demolish and remove Concrete Slab only |  |  | م 3 |  | 850
|  |  | 4 .5 | عمل فتحة شباك او باب | Make Openning for the Door or Window |  |  | مقطوعية |  | 250
|  |  | 5.5 | ازالة جدار من الخرسانة | Removing the Cocrete Wall |  |  | م3 |  | 750
|  |  | 6 .5 | ازالة جدار من الطابوق | Removing the Block Wall |  |  | م3 |  | 300
|  |  | 5.7 | ازالة سيراميك او رخام او بلاط للارضيات | Removing the Ceramic or Marble Or ony Floor Tiles |  |  | م2 |  | 15
|  |  | 8 .5 | ازالة بلاط الحوائط مع الخلفية الاسمنتية | Removing the Wall Tiles with behind mortar |  |  | م2 |  | 25
6 | الاعمال الانشائية | Construction Works | 1 .6 | توريد تركيب خرسانة لزوم القواعد | Supply and Installation the Concrete for Fondations |  |  | م3 |  | 900
|  |  | 2 .6 | توريد تركيب خرسانة لزوم الاعمدة | Supply and Installation the Concrete for Colunms |  |  | م3 |  | 1000
|  |  | 3 .6 | توريد تركيب خرسانة لزوم الاسقف الكمرات | Supply and Installation the Concrete for Beams and Slab |  |  | م3 |  | 1100
|  |  | 4 .6 | توريد وتركيب طابوق مفرغ سمك 20 سم | Supply and installation Hollow Blocks 20 cm |  |  | م2 |  | 75
|  |  | 5 .6 | توريد وتركيب طابوق معزول سمك 20 سم | Supply and instalation l Themal Instluated Blocks 20 cm |  |  | م2 |  | 90
|  |  | 6 .6 | توريد وتركيب طابوق متروس سمك 20 سم | Supply and installation Solid Blocks 20 cm |  |  | م2 |  | 85
|  |  | 7 .6 | عمل بلاستر داخلي | Making the internal Plaster |  |  | م2 |  | 30
|  |  | 8 .6 | عمل بلاستر خارجي | Making the External Plaster |  |  | م2 |  | 35
7 | اعمال العزل | Waterproof Warks | 1 .7 | احلال الماستك و عمل جراوتنج | Replacement of mastic and grouts |  |  | مقطوعية | 1 | 2000
|  |  | 2 .7 | عزل الحمامات بالطابق الاول | Replacment of waterproof layers for the first floor bathroom |  |  | م 2 | 1 | 100
|  |  | 3 .7 | احلال العزل بنظام الكمبو | Replacement old waterproof layers for the entire roof of combo roof system |  |  | م2 |  | 120 |  |  | التوريد =100
|  |  | 4 .7 | توريد و تركيب عزل مكشوف | Replace waterproof layers (exposed system |  |  | م2 |  | 70 |  |  | التوريد =60
|  |  | 5 .7 | معالجة تسرب المياة من الاسقف الالمنيوم | Supply and install waterproof for Aluminium roof by approved materia |  |  | مقطوعية |  | 1000 |  |  |  | ذ
اجمالي الصفحة الاولى | [11 empty] | 0
م | البند |  |  | وصف البند طبقا للكود المذكور |  | رقم الكود | رقم المنشا | الوحدة | الكمية | السعر بالدرهم | سعر المقاول | القيمية | ملاحظات
اجمالي ما قبلة ص1 | [11 empty] | 0
8 | اعمال الحمامات | Bathroom Works | 1 .8 | صيانة حمام | Maintenance the Bathroom |  |  | مقطوعية |  | 500
|  |  | 2 .8 | احلال تمديدات التغذية والصرف لحمام به بانيو عادي او قدم | Replacement of internal supplied water and drainage pipes for the bathroom with Bathtubor Shower tray |  |  | عدد |  | 1400
|  |  | 3 .8 | توريد وتركيب طقم لحمام يحتوي على بانيو | Supply and install of a complete bathroom set and all its accessories in addition of the bathtub along the wall |  |  | عدد |  | 2500 |  |  | التوريد =2100
|  |  | 4 .8 | توريد وتركيب طقم لحمام يحتوي علي بانيو قدم | Supply and install full bathroom set and all its accessories in addition of shower tray |  |  | عدد |  | 2200 |  |  | التوريد =1800
|  |  | 5 .8 | احلال تمديدات التغذية والصرف لحمام المجلس | Replacement of internal supplied water and drainage pipes for The Majlis |  |  | عدد |  | 1000
|  |  | 6 .8 | توريد وتركيب طقم لحمام المجلس | Supply and install half bathroom set for majlis |  |  | عدد |  | 1800 |  |  | التوريد =1500
|  |  | 7 .8 | احلال تمديدات التغذية والصرف لمغسلة امام المجلس | Replacement of internal Supplied water and drainage pipes for the washbisan front of the majlis |  |  | عدد |  | 300
|  |  | 8 .8 | توريد وتركيب مغسلة امام حمام المجلس شاملة الخلاط و جميع الاكسسوارات | Supply and install Washbasin front of the Majlis include Maxir and All Accessories |  |  | عدد |  | 500 |  |  | التوريد =400
|  |  | 9 .8 | توريد وتركيب قاعدة حمام | Supply and install W .C |  |  | عدد |  | 800 |  |  | التوريد =700
|  |  | 10 .8 | توريد وتركيب خلاط مغسلة | Supply and install Basin Maxsir |  |  | عدد |  | 300 |  |  | التوريد =250
|  |  | 11 .8 | توريد وتركيب خلاط دش | Supply and install Shower Maxsir |  |  | عدد |  | 500 |  |  | التوريد =400
|  |  | 13 .8 | احلال سيراميك لحوائط وارضية الحمام | Replacment The Wall and floor Ciramic Bathroom |  |  | م2 |  | 120 |  |  | التوريد =40
|  |  | 14 .8 | توريد تركيب كونتر من الجرانيت لمغاسل امام الحمام | Supply and install granite counter front of the Bathroom |  |  | م ط |  | 600 |  |  | التوريد =550
|  |  | 15 .8 | توريد وتركيب برطاشة للحمام | Supply and install Thresholed of The Bath |  |  | م ط |  | 100 |  |  | التوريد =80
|  |  | 16 .8 | توريد وتركيب اسقف مستعارة للحمام | Supply and install False Ceiling of The Bath |  |  | م2 |  | 60 |  |  | التوريد =25
9 | اعمال المطابخ | Ketichen Works | 1 .9 | احلال تمديدات التغذية والصرف للمطبخ | Replacement of internal Supplied water and drainage pipes for the Kitchen |  |  | عدد |  | 500
|  |  | 2 .9 | توريد وتركيب حوض مطبخ شامل الخلاط وجميع الاكسسوارات | Supply and install Kitchen Sink include the Maxir and all Accessories |  |  | عدد |  | 500 |  |  | التوريد =450
|  |  | 3 .9 | توريد وتركيب خلاط مطبخ | Supply and install Kitchen Maxir |  |  | عدد |  | 250 |  |  | التوريد =200
|  |  | 4 .9 | احلال سيراميك المطبخ | Replacment The Wall and floor Ciramic Kitchen |  |  | م 2 |  | 120 |  |  | التوريد =40
|  |  | 5 .9 | توريد وتركيب اسقف مستعارة لمطبخ | Supply and install False Ceiling of The Kitchen |  |  | م 2 |  | 70 |  |  | التوريد =40
|  |  | 6 .9 | توريد ونركيب دواليب للمطبخ | Supply and install Kitcken Cupboards |  |  | م ط |  | 1000 |  |  | التوريد =900
10 | التغذية الخارجية | External Supplying Works | 1 .10 | احلال خطوط التغذية الخارجية | Replacment of external water supply network at the roof and the price includes pipes from ground tank to the upper tank and roof the price includes insulation for (-- bathrroms) , (-- ktichen) and (-- laundry) |  |  | مقطوعية |  | 4000
|  |  | 2 .10 | توريد وتركيب خزان من البلكون سعة 300 جالون للملاحق مع غطاء المنيوم لوفر | Replacement of a 300 gallon water tank. The price includes aluminum shed. |  |  | عدد |  | 3500
|  |  | 3 .10 | توريد وتركيب خزان من البلكون سعة 500 للمنشا الرئيسي مع غطاء المنيوم لوفر | Replacement of a 500 gallon water tank. The price includes aluminum shed. |  |  | عدد |  | 4500
|  |  | 4 .10 | توريد وتركيب خزان من البلكون سعة 1000 للساحة مع غطاء المنيوم لوفر | Replacement of a 1000 gallon water tank. The price includes aluminum shed. |  |  | عدد |  | 6000
11 | الصرف الخارجي | External Drainage Works | 1 .11 | صيانة غرفة التفتيش والصرف واغطية غرف التفتيش | Maintenance,painting and lubricate of manholes covers.and the price include bitumen paint. |  |  | مقطوعية |  | 2000
|  |  | 2 .11 | صيانة مواسير الصرف الخارجي الافقي والراسي | Maintenance the External Horizotal & vertical Drainge Pipes |  |  | مقطوعية |  | 1000
|  |  | 3 .11 | احلال غطاء غرفة تفتيش 60*60 للساحات الخلفية | Replacment of manhole covers size 60 * 60 medium duty of certified quality such as (RBA) or similar Double seal. |  |  | عدد |  | 450 |  |  | التوريد =400
|  |  | 4 .11 | احلال غطاء غرفة تفتيش 60*60 للساحات الامامية | Replacment of manhole covers size 60 * 60 Heavy duty of certified quality such as (RBA) or similar Double seal. |  |  | عدد |  | 700 |  |  | التوريد =650
|  |  | 5 .11 | احلال غطاء جلتراب 30*30 | Replacment of gully trap covers size 30 * 30. |  |  | عدد |  | 250 |  |  | التوريد =200
اجمالي الصفحة الثانية
م | البند |  |  | وصف البند طبقا للكود المذكور |  | رقم الكود | رقم المنشا | الوحدة | الكمية | السعر بالدرهم | سعر المقاول | القيمية | ملاحظات
اجمالي ما قبلة ص2
12 | الابواب | Door Works | 1 .12 | صيانة باب خشبي | Maintenance of wooden doors with locks replacement |  |  | مقطوعية |  | 600
|  |  | 2 .12 | صيانة باب المنيوم | Maintenance of aluminum doors with replacement of broken glass and the price includes replacing all accessories ( locks, handles, hinges, etc .. ) with cleaning all aluminum from inside and outside, |  |  | مقطوعية |  | 200
|  |  | 3 .12 | توريد وتركيب باب خشبي مجوف 75% | Replacement of semi-solid wooden door 75% of the Miranti with new frame. And The price includes all the accessories (locks, bolts, handles, etc..) |  |  | عدد |  | 1800 |  |  | التوريد =1650
|  |  | 4 .12 | توريد تركيب باب خشبي مصمت ضلفة واحدة | Replacement of solid wooden door (One leaf) of the Miranti with new frame. |  |  | عدد |  | 3000 |  |  | التوريد =2850
|  |  | 5 .12 | توريد تركيب باب خشبي مصمت ضلفتين | Replacement of solid wooden door (Two leafs) of the Miranti with new frame. |  |  | عدد |  | 4200 |  |  | التوريد =4000
|  |  | 6 .12 | توريد وتركيب باب المنيوم ضلفة واحدة | Replacement of damaged doors of wood or aluminum (one leaf) with new aluminum doors Al Ghurair or similar sections. The price includes all accessories |  |  | عدد |  | 1350 |  |  | التوريد =1250
|  |  | 7 .12 | توريد وتركيب باب المنيوم ضلفتين | Replacement of damaged doors of wood or aluminum Two leafs) with new aluminum doors Al Ghurair or similar sections. The price includes all accessories |  |  | عدد |  | 2500 |  |  | التوريد =2400
13 | الشبابيك | Window Works | 1 .13 | صيانة شباك المنيوم والسعر يشمل تبديل الزجاج المكسور | Maintenance of aluminum windows (all types) including replacing windows broken glass and removing old putty |  |  | عدد |  | 150
|  |  | 2 .13 | توريد وتركيب شباك المنيوم زجاج مزدوج بدون عزل حراري | Supply and installation of aluminum windows, double glazing, without thermal insulation |  |  | م2 |  | 500 |  |  | التوريد =450
|  |  | 3 .13 | توريد وتركيب شباك المنيوم معزول | Supply and installation of insulated aluminum windows |  |  | م 2 |  | 800 |  |  | التوريد =750
|  |  | 4 .13 | توريد وتركيب زجاج للشبابيك | Supply and installation of glass for windows |  |  | م 2 |  | 100
14 | الدرابزين والدرج الحديدي | Handrail &Steel Stair | 1 .14 | صيانة الدرابزين | handrail maintenance |  |  | مقطوعية |  | 1000
|  |  | 2 14 | توريد وتركيب درابزية | Supply and install of handrail |  |  | م ط |  | 400 |  |  | التوريد =350
|  |  | 3 14 | صيانة الدرج الجديدي | Maintenance of existing external Steel ladder |  |  | مقطوعية |  | 1000
|  |  | 4 14 | توريد وتركيب درج حديدي لزوم الملحق | Supply and install external Cat ladder for the service Block |  |  | مقطوعية |  | 3000 |  |  | التوريد =2500
15 | بوابات السور | Boundary Wall Gates | 1 .15 | صيانة بوابة سور كبيرة | Maintenance of large gate |  |  | مقطوعية |  | 2000
|  |  | 2 .15 | صيانة بوابة سور صغيرة | Maintenance of Small gate |  |  | مقطوعية |  | 750
|  |  | 3 .15 | توريد وتركيب بوابة للسورمن الالمنيوم المصبوب | Replacement of the wall gates of cast aluminum |  |  | م 2 |  | 850 |  |  | التوريد =800
16 | اصباغ داخلية | Internal Paints | 1 .16 | ازالة الاصباغ الداخلية | Remove Internal paint for all walls |  |  | م 2 |  | 10
|  |  | 2 .16 | توريد وتركيب اصباغ داخلية | Applying Internal paint type fenomastic and price includes the removal of existing paints and surface treatment. |  |  | م 2 |  | 18
17 | اصباغ خارجية | External Paints | 1 .17 | ازالة الاصباغ الخارجية | Remove external paint for all walls |  |  | م2 |  | 20
|  |  | 2 .17 | ازالة السيراميك بالواجهات الخارجية | Remove external ceramic cladding including the plaster behind it |  |  | م2 |  | 25
|  |  | 3 .17 | توريد وتركيب اصباغ خارجية | Applying external paint for all walls with profile decore paint or jotashield or similar from Jotun. The price includes removal of existing paints and surfaces treatment |  |  | م2 |  | 40
18 | ارضيات | Floor Works | 1 .18 | احلال سيراميك االغرفة والصالات | Replacement the Ceramic floor of the Room and Hall |  |  | م2 |  | 100 |  |  | التوريد =40
|  |  | 2 .18 | توريد وتركيب نعلات من السيراميك | Supply and install ceramic Skerting for the room and Hall |  |  | م ط |  | 15 |  |  | التوريد =5
|  |  | 3 .18 | توريد وتركيب جرانيت للارضيات | Supply and install The Garanite for the Majlis and Hall |  |  | م2 |  | 150 |  |  | التوريد =100
|  |  | 4 .18 | نعلة من الجرانيت | Supply and install Garanite Skerting for the room and Hall |  |  | م ط |  | 50 |  |  | التوريد =30
|  |  | 5 .18 | توريد وتركيب درج من الجرانيت | Supply and install Garanite Steps |  |  | م ط |  | 160
|  |  | 6 .18 | توريد وتركيب درج من الرخام | Supply and install Marble Steps |  |  | م ط |  | 100
|  |  | 7 .18 | توريد وتركيب انتر لوك سمك6 سم | Supply and install Interlock thickness of 6 cm |  |  | م2 |  | 70
|  |  | 8 .18 | توريد وتركيب انتر لوك سمك8 سم | Supply and install Interlock thickness of 8 cm |  |  | م2 |  | 75
|  |  | 9 .18 | توريد وتركيب كربستون | Supply and install Kerbstone |  |  | م ط |  | 65
19 | اخرى من الاعمال المدنية | Others Works | 1 .19 | [9 empty] | تحسب من سعر التوصيف
2 .19
اجمالي الصفحة الثالثة | [11 empty] | 0

## Catog- تقسيمات الصيانة
1 | الاعمال التحضيرية | Mobolization
2 | اصلاح الشروخ | Craks Reparing
3 | اعمال السور | Boundary Wall
4 | اعمال الاسقف | Slabs Works
5 | اعمال الازالة | Removing Works
6 | الاعمال الانشائية | Consruction Works
7 | اعمال العزل | Waterproof Works
8 | اعمال الحمامات | Bathroom Works
9 | اعمال المطابخ | Ketichen Works
10 | اعمال التغذي الخارجية | External Supplying Woks
11 | اعمال الصرف الخارجي | External Drainage Woks
12 | اعمال الابواب | Door Works
13 | اعمال الشبا بيك | Window Works
14 | الدرابزين والدرج الحديدي | Handrail &Steel Stair
15 | بوابات السور | Boundary Wall Gates
16 | اعمال الاصباغ الداخلية | Internal Paints
17 | اعمال الاصباغ الخارجية | External Paints
18 | اعمال الارضيات | Floor Works
19 | اعمال اخرى | Other Works